- 心理宣泄室及沙盘室要求

- 心理宣泄室及沙盘室位于医院门诊三楼西侧，房间格局见附件，本项目为固定总价方式，具体要求如下:

- 1.原始墙面瓷砖拆除

- 2.墙面欧松板基层

- 3.墙面软包处理，地面软垫

- 4.原始门安装，封闭

- 5.改装隔墙加固

- 6.沙盘室墙面处理，色料处理

- 7.以上施工所需建筑材料要求：均为结实耐用无毒，甲醛无超标，墙面乳胶漆首选家装品牌。

- 8.墙面软包材料表层皮质参数要求：宣泄墙厚度为3.5CM（上下游动2mm），长宽可根据墙体面积定制，采用高密度海绵材质。使用结构胶或欧松板固定于墙面上，宣泄墙表面为PU皮革，结合高密度海绵材质能够长时间击打不会凹陷与内裂。具有良好的缓冲、抗震、隔音、防潮、等。能够全方位的保护来访者在激烈宣泄的时候保证来访者不会误伤自己，并且能够作为辅助性的宣泄器械。结实耐用，5年内无掉色腐烂，隔音效果好，无毒无甲醛超标。

- 地板参数：无毒、环保产品，用特殊工艺铺设，不会热胀冷缩，尺寸100*100*3cm（长宽厚）安装简便，直接拼在地面即可，符合要求并提供样品图片或检验报告。

- 9.工期：签订合同后7个日历天。

- 10.需提供详细施工图，施工方案，主材型号及效果图。

- 11.施工过程中产生的建筑垃圾承建方负责清理运输。

- 附件：心理宣泄室及沙盘室位置图，具体情况以现场为准。