产床要求：

1.整床用优质不锈钢材料制造，表面抛光处理；床垫用高密度海绵外包人造革；

2.产品结构简易轻便，易于调整操作，供产妇分娩、妇科诊断和妇科一般检查手术用；

3.产床由背板、臀板、腿板、床脚、撑杆架、支腿架、皮带扣等主要部件组成；

4.背板和腿板可上折和下折，通过撑杆架落槽调节；支腿架可适当妇科治疗不同位置要求进行调节；

5.背板和腿板上折和下折角度为65°，医用不锈钢管的厚度为1.2mm，直径为32mm，底板及海绵厚度为60mm；

6.外形尺寸≧1810mm×670mm×750mm。